| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ИСКЕ НАДЕЖДИН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 453438 иске Надеждин аулы, Молодёжная ,6а Тел: 2-58-31 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОНАДЕЖДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 453438 с.Старонадеждино ул.Молодёжная,6а Тел: 2-58-31 |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июль 2021й                                № 28                «01» июля 2021г.

Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан на 2021-2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», п.8 ч.1 ст.8 ГрК РФ, п.3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Генерального плана сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, Устава сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании представления № 29-2021 от 25.03.2021 Благовещенской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Администрация сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021-2030 годы (далее – Программа).

2.  Обнародовать   данное постановление в полном объеме  на информационном

стенде и  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения

Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан».

- Постановление администрации сельского поселения  Старонадеждинский сельсовет  муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от  19.03.2019 №  9 «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2019-2023 годы» считать утратившим силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения

Старонадеждинский сельсовет                                                                       А.А. Караваев

Приложение

к постановлению

Администрации сельского поселения

Старонадеждинский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от «01» июля 2021г. № 28

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района

Благовещенский район Республики Башкортостан

на 2021-2030 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021-2030гг . (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; – Генеральный план сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства; - создание условий для развития жилищного фонда и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство путем строительства новых инженерных сетей; - повышение качества и надежности производимых коммунальных услуг населению; -улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальной системы; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 -2030г.г. |
| Финансовое обеспечение Программы | -средства бюджета Республики Башкортостан, Федерального и местного бюджетов; -иные средства, предусмотренные законодательством. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных корректировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание благоприятных и безопасных условий для жителей поселения; - создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - повышение качества обслуживания населения; – обеспечение устойчивости и надежности системы коммунальной инфраструктуры поселения; - развитие систем водоснабжения и улучшение качества питьевой воды; - перспективное планирование газификации населенных пунктов – наличие уличного освещения в населенных пунктах; – внедрение энергосберегающих технологий, снижение эксплуатационных затрат; – рациональное использование природных ресурсов. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2021 – 2030 г.г.  разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан и в соответствии с Генеральным планом  сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжение, объектов утилизации твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями сельскохозяйственного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятий ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

1.     Краткая характеристика муниципального образования

сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

  - Экономико-географическое положение

Сельское поселение граничит с  сельскими поселениями: Бедеево-Поляна, Волково, Покровка, Ильина-Поляна, сельское поселение Старобедеево Нуримановского района.

Поселение занимает территорию площадью 18145,92 кв.км, на которой проживает 998 человек (по состоянию на 01.05.2021г.).

Сельское поселение Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан расположено в восточной части административного района. С севера территория сельского поселения ограничена землями сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет, с востока и юго-востока – землями муниципального района Нуримановский район, с юго – запада – землями сельского поселения Ильино-Полянский сельсовет, с запада – землями сельского поселения Волковский сельсовет, с северо – запада – землями сельского поселения Покровский сельсовет. В состав сельского поселения входят : с.Старонадеждино, с.Ахлыстино, д.Аркаул, д.Укман, д.Быково, д.Варьяз, д.Владимировка, д.Берёзовая-Поляна, д.Устюговский, д.Аннинское, административный центр – с.Старонадеждино.

В направлении районного центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием.

Территория поселения располагается на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Рельеф представляет собой возвышенное плато, изрезанное не глубокими оврагами и речными долинами, расположенными в разнообразных направлениях. Долины рек часто заболочены. Водные ресурсы представлены речкой Уса и рекой Уфа, проходящей через сельское поселение.

Район сельскохозяйственный, основное направление – животноводство, растениеводство. Промышленные производства на территории - отсутствуют. Основным местом приложения труда сельского поселения являются   сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, развитие животноводства. Предприятия сферы обслуживания: дошкольная организация, общеобразовательное учреждение, спортивный зал общего типа, клубы сельских поселений - помещения для досуга, сельские библиотеки, продовольственные магазины, непродовольственные магазины, отделения связи, фельдшерско-акушерский пункт.

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  30% : из которых  20% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

Жилищный фонд сельского поселения складывается  из 661 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда сельского  поселения составляет  - 22,1 тыс. кв.м.

Жилой фонд обеспечен:

-системами водоснабжения на 15 %,

-электроснабжения на 100 %,

- газификации-38,6 %

В сельском поселении существуют сети инженерного электро-, газо-, водообеспечения. Централизованной канализации нет. Газоснабжение отсутствует в населённых пунктах: с.Ахлыстино, д.Аркаул, д.Укман, д.Быково, д.Варьяз, д.Владимировка, д.Берёзовая-Поляна, д.Устюговский. Согласно утвержденной долгосрочной целевой программе в период до 2030 года предусмотрено областное софинансирование газификации в сельском поселении д.Аркаул, с.Ахлыстино.

Уличная сеть имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 5 до 8 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы в с.Старонадеждино имеют асфальтовое покрытие, в остальных населённых пунктах твердое покрытие. Тротуарное покрытие имеется возле общеобразовательного учреждения с.Старонадеждино.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенных пунктах – 37,5 км.

1.2. Демографическая ситуация, трудовые ресурсы

Численность населения сельского поселения Старонадеждинский сельсовет  по состоянию на 01.05.2021г. – 998 человек.

Сельское поселение имеет динамику: уменьшение численности населения.

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, перерассмотрения отраслевой структуры занятости населения.

Большое количество лиц, работающих за пределами поселения, объясняется непосредственной близостью районного центра и возможностью трудиться в районном центре.

Принимаемые в последние годы меры на федеральном, региональном, районном уровнях позволили несколько увеличить рождаемость и снизить смертность, однако для закрепления позитивных тенденций необходимо определение стратегических ориентиров дальнейшего развития не перспективу с обеспечением устойчивого роста экономики, денежных доходов населения, качества услуг населению, улучшения экологии, как основополагающих факторов повышения качества жизни и предотвращения депопуляции населения.

Выявление позитивных и негативных факторов социально-экономического развития поселения позволило определить проблемы в развитии территории, на решение которых должны быть направлены усилия органов власти и хозяйствующих субъектов на период действия программы.

1.3.Территориальное планирование

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории  сельского поселения  является Генеральный план 2013 года.

Основными задачами генерального плана являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением социально-культурных общественно-деловых центров;

3) направления развития различных типов жилищного строительства;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникации социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально -экономической обстановки поселения, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и региональных целевых программ в части, затрагивающей территорию  поселения по годам.

1.4. Жилой фонд и развитие жилых зон

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселения.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Старонадеждинский сельсовет  – 22,1 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (100%).

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. В 2019 году ввод жилого фонда составил 133.7 м.кв./год.  В 2020 году ввод жилья составил 1215 м кв. /год.  Среднегодовой ввод жилья за 2 года составил 674,4 м.кв./год.

Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. Фонд   аварийного жилья в поселении отсутствует. Подавляющее большинство объектов (98%) находится в удовлетворительном состоянии и не требует проведения капитального ремонта. В неудовлетворительном состоянии находится 2% жилищного фонда поселения.

Большие проблемы связаны с обеспечением территории поселения коммуникациями. Водопроводом оборудовано только 15% жилых помещений, газоснабжением 38,6 %.

2. Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры

2.1.Водоснабжение

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  на период 2021-2030гг. являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

- рациональное использование водных ресурсов.

- защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Централизованные системы водоснабжения имеются в с.Старонадеждино. Водоснабжение с.Старонадеждино осуществляется от артезианской скважины, оборудованной насосом: год ввода-1984, глубина скважины – 70 м., производится учет расхода добываемой воды. Качество подземных вод соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов и хлоридов. По обеспеченности водными ресурсами сельское поселение Старонадеждинский сельсовет относится к относительно надёжно - обеспеченным по подземным источникам водоснабжения. Эксплуатацией систем водоснабжения сельского поселения  занимается ООО «КаменьТехСервис» Попцов А.С. Снабжение водой сельскохозяйственных и производственных предприятий осуществляется из автономных артезианских скважин, расположенных на территориях предприятий.

Из скважин далее по магистральным трубопроводам 2,5 км вода подается в водонапорные башни и разводящие сети. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Информация о системах водоснабжения сельского поселения представлена в табл.1.

Таблица 1

| Наименование населенного пункта | Водопроводные сети сооружения |
| --- | --- |
|  | Артезианские скважины, | Водонапорные башни, | Водопроводные сети |
|  | шт | % износа | шт | % износа | км | % износа |
| с.Старонадеждино | 1 | 40 | 1 | 0 | 2,5 | 40 |
| Итого по поселению: | 1 | 40 | 1 | 0 | 2,5 | 40 |

Централизованным водоснабжением обеспечено 15 % населения поселений.

В остальных населенных пунктах 85% сельского поселения водоснабжение осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев, скважин.

Основными направлениями в организации систем водоснабжения  существующих населенных мест являются:

- сохранение экологической чистоты поверхностных водоисточников и подземных вод;

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Восстановление наблюдательной сети |
| 3 | Дефицит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | Строительство новых водозаборов и новых водопроводных сетей |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ сетей | Ремонт и замена ветхих сетей |

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов, оснастить приборами учета систем водоснабжения жилые и общественные здания.

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основными источниками финансирования является бюджет района, сельского поселения. Также предусматривается участие регионального бюджета.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

1) социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания;

2) технологические результаты – снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

2.2.Электроснабжение

Система электроснабжения сельского поселения Старонадеждинский сельсовет централизованная. Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории сельского поселения являются по ВЛ – 10 Кв от подстанции 110/35/10 «Покровка» суммарная установленная мощность трансформаторов – 4792 кВа. Управление осуществляется через диспетчерскую службу РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго», которая  работает в повседневном режиме.

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий:

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

2.3. Газоснабжение

На основании  генерального плана газифицирован один населенный пункт : с.Старонадеждино, предусмотрена газификация всех населенных пунктов сельского поселения.

Подача газа в населенные пункты производится от Благовещенской газовой службы филиал «Центргаз» ОАО «Газ –сервис» РБ от газовой трассы ББНС «Поляна» ( Бедеево-Полянский блок собственных нужд «Поляна». Протяженность газовых сетей 2,38 км. Обеспеченность населения сетевым газом с.Старонадеждино – 38,6%.

2.4. Утилизация твердо-бытовых отходов

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» которые определяют правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения, сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории  сельского поселения. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды к ним.    Очистка территории сельского поселения  Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

С 2019 года отходы на территории сельского поселения не размещаются, т.к. в Республике Башкортостан работает региональный оператор, в обязанности которого входят сбор и транспортировка ТКО.

3. Механизм реализации Программы

3.1. Источники инвестиций

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств регионального,  районного и местного  бюджетов  и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

3.2. Социально-экономические последствия от выполнения программы

Выполнение программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг;

- повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования;

- сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю;

- обеспечить более рациональное использование ресурсов;

- улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории;

- создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов сельского поселения Старонадеждинский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация сельского поселения и привлеченные исполнители.

3.3. Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления сельское  поселение Старонадеждинский сельсовет.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой сельского поселения Старонадеждинский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Контроль за реализацией Программы осуществляют  органы исполнительной власти и представительный орган сельского  поселения в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

3.4.  Основные мероприятия программы комплексного развития   
 коммунальной инфраструктуры сельского поселения                                                                     
на 2021-2030 год

| №/п | Наиме-нование мероприятий | Наиме-нова-ние показа-теля | Количественные показатели | Объемы финан-сирова-ния | Источник финанси-рования | Ожидаемый эконо-мичес-кий эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в отрасли водоснабжения |
| 1 | Замена ветхих сетей | км | 1 |  |  |  |  | 353 | Бюджет РБ, средства населения |  |
| 2 | Газификация | км | с.Ахлыстино, д.Аркаул |  |  |  | - | - |  |